| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ячеек ЯКНО-РиМ-6(10)-ХХ-У1 |
| --- |
| Номинальное напряжение кВ |  |
| Номинальный ток, А. |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |
| Схема главных соединений |  |
| Обозначение типоисполнения |  |
| Назначение ячеек |  |
| Исполнение ввода-вывода |  |
| Трансформатор напряжения |  |
| Ном. ток трансформаторов тока |  |
| Трансформатор собственных нужд |  |
| Трансформатор нулевой |  |
| Тип выключателя |  |
| Тип привода |  |
| Разьеденитель |  |
| Амперметр |  |
| Вольтметр |  |
| Защита максим токовая МТЗ |  |
| Защита Токовая отсечка |  |
| Защита от замыканий на землю |  |
| Защита от обрыва фазы |  |
| Защита от неполнофаз. режима |  |
| Защита от обрыва зазем. жилы |  |
| Защита миним. напряжения |  |
| Защита максим. напряжения |  |
| Защита от исчезновения напр. |  |
| Двукратное АПВ |  |
| Учет энергии |  |
| Ограничители перенапряжения |  |
| Разрядники |  |
| Блокировки: |
| механическая |  |
| механическая |  |
| Коридор обслуживания |  |
| Салазки |  |
| Количество ячеек, шт. |  |

Адрес: 630096,

г. Новосибирск,

ул. Станционная, 60/1;

Почтовый адрес:  630096, г. Новосибирск, а/я 15

Тел. +7 (383) 341-79-55

Тел. +7 (383) 341-79-65

rim-met2014@yandex.ru

Примеры заполнения:

| Номинальное напряжение кВ | 10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А. | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 |
| Схема главных соединений |  |
| Обозначение типоисполнения | ЯКНО-РиМ-10-BК-У1 |
| Назначение ячеек | Приключательный пункт |
| Исполнение ввода-вывода | Воздушное/Кабельное |
| Трансформатор напряжения | 3х3НОЛ - 10000/100 |
| Ном. ток трансформаторов тока | ТОЛ-10 300 /5 |
| Трансформатор собственных нужд | ОЛС-10-1,25 |
| Трансформатор нулевой | ТЗЛМ-1 |
| Тип выключателя | РИМ ВВ 10-20/1000 ( ВВ/AST-10-20/1000, ВВ/TEL-10-20/1000) |
| Разъединитель | РВФЗ-10-630 |
| Амперметр | Э80-30 300/5А -фазы А |
| Вольтметр | Э80-30 10000/100В -фаза А |
| Максим токовая защита | РТ40/10 с РВ-200 |
| Токовая отсечка | РТМ |
| Защита от замыканий на землю | РТЗ-51 |
| Защита миним. напряжения | РНН-112 |
| Защита от неполнофаз. режима | нет |
| Защита от обрыва зазем. жилы | нет |
| Защита от исчезновения напр. | нет |
| Двукратное АПВ | нет |
| ОПН после вакуумного вык- | ОПН-10 - 3шт |
| лючателя устанавливаются |  |
| Разрядники РВО | РВО-10 У1 -3шт + ШС-10У1-3шт |
| Учет энергии | РИМ 489.17 100В, 5А кл.0,5/1,0 |
| Блокировки: |
| механическая | между дверями в/в отсеков |
| механическая | между выключателем и разъединителем |
| Коридор обслуживания | нет |
| Салазки | да |